Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующаю МБДОУ«Барбинский д/с»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Бакурина

" 01 " 09 2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Барбинский детский сад»

1.2. Адрес объекта - 171661,Тверская область, Краснохолмский район, д. Барбино, д.14

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее одноэтажное здание;

- в одном здании с Администрацией сельского поселения;

- площадь детского сада – 203,7 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 4028кв. м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта - 2007.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального **-** нет сведений.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование)  **–** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Барбинский детский сад»; МБДОУ «Барбинский д/с»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 171661, Тверская область, Краснохолмский район, д. Барбино, д.14

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Районный отдел образования Администрации Краснохолмского района Тверской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 171660, Тверская область, г. Красный

Холм, ул. Калинина, д.47.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование.

2.2. Виды оказываемых услуг – присмотр и уход за детьми, дошкольное образование.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 16 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – школьный автобус от МБОУ «Краснохолмская сош № 1», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м

3.2.2. время движения (пешком): 1,5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная -отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания [<\*>](#Par1694)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации  доступности объекта  (формы обслуживания) [<\*>](#Par1694) |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | А |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в  том числе для основных  категорий инвалидов [<\*\*>](#Par1722) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | ДУ |

--------------------------------

<\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У) .

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны  объекта | Рекомендации по адаптации  объекта (вид работы) [<\*>](#Par1761) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте  (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | текущий ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ - в рамках исполнения Дорожной карты по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_ДП-В\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_ДП-В\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии -\_\_\_ межведомственная Комиссия Администрации Краснохолмского района

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)*

Да .

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; \_\_да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)\_\_\_да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - да

4.4.6. другое -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации admin@krholm.tvcom.ru

*(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 01 " 09 20 17 г.

2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_\_\_\_ от " 01 " 09 20 17 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ«Барбинский д/с»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Бакурина

" 01 " 09 20 17 г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Барбинский детский сад»

1.2. Адрес объекта - 171661,Тверская область, Краснохолмский район, д. Барбино, д.14

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее одноэтажное здание;

- в одном здании с Администрацией сельского поселения;

- площадь детского сада – 203,7 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4028кв. м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта - 2007.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального **-** нет сведений.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.7. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование)  **–** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Барбинский детский сад»; МБДОУ «Барбинский д/с»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) - 171661, Тверская область, Краснохолмский район, д. Барбино, д.14

1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.

1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.11. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.

1.12. Вышестоящая организация (наименование) – Районный отдел образования администрации Краснохолмского района Тверской области.

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Калинина, 47.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование.

2.2. Виды оказываемых услуг – присмотр и уход за детьми, дошкольное образование.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 16 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов  
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – школьный автобус от МБОУ «Краснохолмская сош № 1», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м

3.2.2. время движения (пешком): 1,5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная -отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации  доступности объекта  (формы обслуживания) [<\*>](#Par1694) |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | А |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в  том числе для основных  категорий инвалидов [<\*\*>](#Par1722) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | ДУ |

--------------------------------

<\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У) .

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны  объекта | Рекомендации по адаптации  объекта (вид работы) [<\*>](#Par1761) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте  (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | текущий ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ«Барбинский д/с»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Бакурина

" 01 " 09 20 17 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

МО «Краснохолмский район» " 01 " 09 20 17 г.

Наименование территориального

образования субъекта

Российской Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Барбинский детский сад»

1.2. Адрес объекта - 171661,Тверская область, Краснохолмский район, д. Барбино, д.14

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее одноэтажное здание;

- в одном здании с Администрацией сельского поселения;

- площадь детского сада – 203,7 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4028кв. м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта - 2007.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального **-** нет сведений.

1.7. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование)  **–** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Барбинский детский сад»; МБДОУ «Барбинский д/с»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) - 171661, Тверская область, Краснохолмский район, д. Барбино, д.14

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – школьный автобус от МБОУ «Краснохолмская сош № 1», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м

3.2.2. время движения (пешком): 1,5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная -отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания [<\*>](#Par1694)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации  доступности объекта  (формы обслуживания) [<\*>](#Par1694) |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | А |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов \*\* | Приложение | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | б/н | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) | 1,2 | 2,3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) | 3,4,5,6 | 4,5,6,7,8 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) | 7 | 9,10 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) | 8 | 11,12 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | - | - |

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;  
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  ДЧ-И (О, Г, У) .

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны  объекта | Рекомендации по адаптации  объекта (вид работы) [<\*>](#Par1761) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте  (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | текущий ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ - в рамках исполнения Дорожной карты по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии -\_\_\_ межведомственная Комиссия Администрации Краснохолмского района

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)*

Да .

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; \_\_да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)\_\_\_да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - да

4.4.6. другое -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации admin@krholm.tvcom.ru

*(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Результаты обследования:

|  |
| --- |
| 1. Территории, прилегающей к объекту - 3 л. |
| 1. Входа (входов) в здание - 3 л. |
| 1. Путей движения в здании - 2 л. |
| 1. Зоны целевого назначения объекта- 2 л. |
| 1. Санитарно-гигиенических помещений - 2л. 2. Системы информации на объекте - 2 л |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты фотофиксации на объекте | | имеются | на | 12 | л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ | имеется | | на | 1 | л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) .

Приложение N 1

к [Акту](#sub_1004) обследования ОСИ

к [паспорту](#sub_1002) доступности ОСИ

N 1

от " 01 " 09. 2017 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
 Тверская область, Краснохолмский район, д. Барбино, д.14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | | Выявленные нарушения  и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | | Значимо для инвалида категория | Содержание | | Вид работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | б/н | 1 | Отсутствуют направляющие движения и тактильные плитки, нет санкционированной автомобильной стоянки | | К, О, С. |  | | Установка информационного тактильного уличного стенда, специальных знаков; укладка дорожного покрытия, тактильной плитки создание автостоянки |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1 | Редкие дефекты покрытия глубиной до 15 см, Отсутствуют направляющие движения и тактильные плитки | | К, О, С. | Реконструкция путей передвижения | | Установка указателей выравнивание дорожного покрытия укладка тактильной плитки или бордюрного камня высотой не менее 50см |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  | |  |  | |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | | К | Устройство пандуса | | Создание железобетонного пандуса с подогревом против обледенения, нескользким покрытием поручни с двух сторон двухуровневые с нетравмирующим окончанием |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | нет | | К, О, Г, С | Создание автостоянки | | Установка специальных знаков |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | |  |  | |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#sub_9917)  (к [пункту 3.4](#sub_10434) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)[\*\*](#sub_9918)  к [пункту 4.1](#sub_104041) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |  |
| Вход (входы) на территорию | ДЧ-И (О, Г, У) |  | 1 | текущий ремонт |
| Путь (пути) движения на территории | ДЧ-И (О, Г, У) |  | 17 | текущий ремонт |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория будет использоваться, как этап реабилитационной программы для всех категорий инвалидов.

Приложение 2

к [Акту](#sub_1004) обследования ОСИ

к [паспорту](#sub_1002) доступности ОСИ

N 1

от « 01» 09. 2017 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Тверская область, Краснохолмский район, д. Барбино, д.14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | | Выявленные нарушения и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  | |  |  | |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | | К | Устройство пандуса | | Создание железобетонного пандуса с подогревом против обледенения, нескользким покрытием поручни с двух сторон двухуровневые с нетравмирующим окончанием |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 2 | Нет противоскользящего покрытия, тактильных плиток. Нет звуковых световых указателей, кнопки вызова | | К, О, С, | Реконструкция входной группы | | Устройство противоскользящего покрытия, тактильных плиток, звуковых световых указателей, кнопки вызова персонала |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 2 | Пороги, узкие двери | | К, О, С | адаптация | | Устранение порогов для устранения перепадов высоты |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 2,3,7,8 | Пороги, внутренняя лестница на эвакуационном выходе | | К, О, С | адаптация | | Устранение порогов для устранения перепадов высоты |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | |  |  | |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#sub_9919)  (к [пункту 3.4](#sub_10434) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)[\*\*](#sub_9920)  к [пункту 4.1](#sub_104041) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |  | |
| Вход в здание | ДЧ-И (О, Г, У) | 1,2 | 2,3 | Полная замена плиточного покрытия лестницы, устройство поручней, создание железобетонного пандуса с подогревом против обледенения, нескользким покрытием поручни с двух сторон двухуровневые с нетравмирующим окончанием, устройство противоскользящего покрытия, тактильных плиток, звуковых световых указателей, кнопки вызова персонала, реконструкция пола при входе для устранения перепадов высоты | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: по пожарной безопасности второй выход не предусмотрен для инвалидов из-за внутренней лестницы.

Приложение 3

к [Акту](#sub_1004) обследования ОСИ

к [паспорту](#sub_1002) доступности ОСИ

N 1

от " 01 " 09. 2017 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Тверская область, Краснохолмский район, д. Барбино, д.14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | | Выявленные нарушения и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | | Виды работ |
| 3.1 | Коридоры  вестибюль, зона отдыха | есть | 3,4,5 | 4,5,6 | Отсутствуют тактильные полосы для слабовидящих и слепых инвалидов | | С | Адаптация коридоров и вестибюля | | Устройство тактильных полос на стенах и полу для слабовидящих и слепых инвалидов |
| 3.2 | Лестницы (внутри здания) | есть | 6 | 8 | Отсутствует противоскользящее покрытие, двухуровневые поручни, тактильные плитки, звуковые и световые указатели. | | К,О,С,Г | Реконструкция лестницы | | Укладка противоскользящего покрытия, двухуровневых поручней, тактильных плиток, установка звуковых и световых указателей. |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  | |  |  | |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  | |  |  | |  |
| 3.5 | Двери во внутренние помещения | есть |  | 5,9 | Дверь одностворчатая, с перепадом высоты до 10 см | | К, О | Адаптация | | Расширение дверных проемов, выравнивание пола |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 7,8 | Пороги, внутренняя лестница на эвакуационном выходе | | К,О,С,Г | Адаптация | |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | |  |  | |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#sub_9921)  (к [пункту 3.4](#sub_10434) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)[\*\*](#sub_9922)  к [пункту 4.1](#sub_104041) Акта |
| N на плане | N  фото |  |
| Пути движения внутри здания, вт.ч. пути эвакуации | ДЧ-И (О, Г, У) | 3,4,5,6 | 4,5,6,8,9 | Адаптация коридора. Адаптация входных групп в помещения, дверей. |

Комментарий к заключению: Данное здание по большинству параметров не соответствует современным санитарным нормам и правилам, что ведёт к большому объёму работ.

Приложение 4

к [Акту](#sub_1004) обследования ОСИ

к [паспорту](#sub_1002) доступности ОСИ

N 1

от " 01 " 09. 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Тверская область, Краснохолмский район, д. Барбино, д.14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | | Выявленные нарушения и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | | Виды работ |
| 4.1 | группа | есть | 7 | 10 | Отсутствуют тактильные полосы на полу для слабовидящих и слепых инвалидов | | К, О, С | Адаптация | | Устройство тактильных полос, установка звуковых средств информации. |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания – малый зал зрительный зал, большой зрительный зал | нет |  |  |  | |  |  | |  |
| 4.3 | Столовая | нет |  |  |  | |  |  | |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  | |  |  | |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  | |  |  | |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | |  |  | |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#sub_9923)  (к [пункту 3.4](#sub_10434) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)[\*\*](#sub_9924)  к [пункту 4.1](#sub_104041) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И (О, Г, У) | 7 | 10 | Устройство тактильных полос, установка звуковых средств информации. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 5

к [Акту](#sub_1004) обследования ОСИ

к [паспорту](#sub_1002) доступности ОСИ

N 1

от " 01 " 09. 2015 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Тверская область, Краснохолмский район, д. Барбино, д.14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | | Выявленные нарушения и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | | Виды работ |
| 5.1 | Туалетные комнаты | есть | 8 | 11,12 | Нет тактильной направляющей, ощущаемой ногой или тростью, нет зоны для кресла каталки.  Отсутствуют опорные поручни, кнопка вызова персонала. | | К, О, С | Адаптация санитарно-гигиенических комнат | | Установка поручней, тактильных полос, специальной сантехники, кнопки вызова персонала. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Установка кнопки вызова | |  |  | |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#sub_9933)  (к [пункту 3.4](#sub_10434) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)[\*\*](#sub_9934)  к [пункту 4.1](#sub_104041) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) | 8 | 11,12 | Установка поручней тактильных полос, специальной сантехники, установка кнопки вызова персонала |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические комнаты требуют адаптации

Приложение 6

к [Акту](#sub_1004) обследования ОСИ

к [паспорту](#sub_1002) доступности ОСИ

N 1

от " 01 " 09. 2015 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Тверская область, Краснохолмский район, д. Барбино, д.14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | | Выявленные нарушения и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | | Значимо для инвалида (категория | Содержание | | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  | | К, Г,С | Установка визуальных средств | | Приобретение информационного табло, содержащего сведения о расположении помещений на объекте со звуковым сопровождением, световые текстовые табло для вывода оперативной информации Установка указателей и пиктограмм на выше 200см |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  | | С | Установка акустических средств | | Приобретение и установка звукового маяка при входе |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  | | С | Тактильные средства размещения информации | | Установка тактильных средств, маркировка помещений |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | |  |  | | Установка сигнализации визуальной и звуковой |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#sub_9935)  (к [пункту 3.4](#sub_10434) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)[\*\*](#sub_9936)  к [пункту 4.1](#sub_104041) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Системы информации на объекте | ВНД |  |  | Установка визуальных, звуковых, тактильных средств информации |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: устройство визуальных средств информации о предоставлении услуг, размещение надписей, указателей, пиктограмм, тактильных средств информации. Установка текстофонов, телефонов с усилением звука, таксофонов, речевых информаторов и маяков, установка информационных табло. При необходимости ввести в штат сурдопереводчика.